## NCF_Wind_Solar_Charlotte_Boulde
|  |  | Solar, Modeling by Clean Sky Irradiance | [9 empty] | Wind
2017 | Wh | NCF |  | 2018 | Wh | NCF |  |  |  | 2009 | MWh | NCF |  | 2010 | MWh | NCF
Charlotte | 446037 | 23.14% |  | Charlotte | 446043 | 23.14% |  |  |  | Charlotte | 3819 | 29.1% |  | Charlotte | 3545 | 27%
Boulder | 491582 | 25.51% |  | Boulder | 491591 | 25.51% |  |  |  | Boulder | 3278 | 24.9% |  | Boulder | 2677 | 20.4%
Boston | 451895 | 23.45% |  | Boston | 451908 | 23.45% |  |  |  | Boston | 5440 | 41.4% |  | Boston | 6108 | 46.5%
Tucson | 467728 | 24.27% |  | Tucson | 467733 | 24.27% |  |  |  | Tucson | 2770 | 21.1% |  | Tucson | 2970 | 22.6%
2009 | Wh | NCF |  | 2010 | Wh | NCF
Charlotte | 446028 | 23.14% |  | Charlotte | 446035 | 23.14%
Boulder | 491571 | 25.51% |  | Boulder | 491582 | 25.51%
Boston | 451885 | 23.45% |  | Boston | 451899 | 23.45%
Tucson | 467719 | 24.27% |  | Tucson | 467726 | 24.27%
KWh
2009 | KWh | NCF |  | 2010 | KWh | NCF
Charlotte | 446 | 23.14% |  | Charlotte | 446 | 23.14%
Boulder | 492 | 25.51% |  | Boulder | 492 | 25.51%
Boston | 452 | 23.45% |  | Boston | 452 | 23.45%
Tucson | 468 | 24.27% |  | Tucson | 468 | 24.27%
| TMY | Solar by Typical Meteorological Year (TMY) |  |  |  | Inverter=sd
Wh |  |  |  | KWh
TMY | KWh | NCF |  | TMY | KWh | NCF
Charlotte | 359089.5729 | 18.63% |  | Charlotte | 359.0896 | 18.63%
Boulder | 385341.0461 | 19.99% |  | Boulder | 385.341 | 19.99%
Boston | 332540.4269 | 17.26% |  | Boston | 332.5404 | 17.26%
Tucson | 438131.2586 | 22.73% |  | Tucson | 438.1313 | 22.73%
2009 | Wind Energy |  | Solar Energy |  | Clear Sky |  | TMY
| MWh | NCF | KWh | NCF
Charlotte | 3819 | 29.1% | 446 | 23.14% |  |  | 2009 | NCF |  |  | 2010 | NCF
Boulder | 3278 | 24.9% | 492 | 25.51% |  |  |  | Wind Energy | Solar Energy |  |  | Wind Energy | Solar Energy
Boston | 5440 | 41.4% | 452 | 23.45% |  |  | Charlotte | 29.1% | 18.63% |  | Charlotte | 27% | 18.63%
Tucson | 2770 | 21.1% | 468 | 24.27% |  |  | Boulder | 24.9% | 19.99% |  | Boulder | 20.4% | 19.99%
[7 empty] | Boston | 41.4% | 17.26% |  | Boston | 46.5% | 17.26%
2009 | NCF | [5 empty] | Tucson | 21.1% | 22.73% |  | Tucson | 22.6% | 22.73%
| Wind Energy | Solar Energy
Charlotte | 29.1% | 23.14%
Boulder | 24.9% | 25.51%
Boston | 41.4% | 23.45%
Tucson | 21.1% | 24.27%
2010 | NCF
| Wind Energy | Solar Energy
Charlotte | 27% | 23.14%
Boulder | 20.4% | 25.51%
Boston | 46.5% | 23.45%
Tucson | 22.6% | 24.27%